Doplněk k návodu na JVD ST58 – měření mezičasů, jejich ukládání a vyvolávání z paměti přístroje- podrobně
1. STOPKY Tlačítkem MODE (s1) nalistujte režim stopky (chrono) Na displeji musí být v prvním řádku nápis run-01

Tlačítkem START/STOP (s3) zahájíte měření. Opětovným stiskem tlačítka  START/STOP (s3) měření přerušíte/zapauzujete* a dalším stisknutím START/STOP (s3) měření zcela ukončíte. Přidržením tlačítka SPLIT/RESET (s2) měření vyresetujete- na displeji se objeví run-01 a nuly a vše začíná odznovu. 

*Po přerušení/pauze v měření pokračujete stiskem tlačítka SPLIT/RESET (s2). 
2. MEZIČASY: LAP-001 až LAP-100 (výše bylo popsáno jednoduché měření bez mezičasů)
Konec prvního kola/ mezičasu uděláte stiskem tlačítka SPLIT/RESET (s2)- dolní řádek dále počítá celkový čas, ale horní řádek po stisku začne zobrazovat mezičas/kolo2 (Lap-002). Takto lze postupovat do lap-100. 

3. Uložení všech mezičasů/kol závodu do paměti (stopky udrží v paměti pouze jeden závod- tz. 100 mezičasů/kol): když chcete závod ukončit, stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP (s3)- prvním stiskem pauza, druhým konec) na displeji musí svítit v prvním řádku nápis END. Když svítí na displeji nápis END v horním řádku, stiskněte a přidržte tlačítko START/STOP (s3) dokud na displeji nezabliká nápis STORE DATA (data uložena)

4. Vyvolání údajů z paměti stopek: tlačítkem MODE (S1) nalistujte režim CHRONO DATA. Tlačítkem START/STOP pak listujete časy jednotlivých kol závodu, který jste uložili.
