RB 07 BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

Návod k použití

Děkujeme za nákup elektronické meteorologické stanice nové generace. Tento přístroj byl navržen a vyvinut za použití nejmodernější technologie a komponentů a zajišťuje přesné a spolehlivé informace o tlaku vzduchu, vnitřní/venkovní teplotě a vlhkosti a rádiem řízeném čase. K tomu, abyste plně využili všechny funkce, přečtěte si pečlivě tento návod.

Popis a fungování tlačítek:

|  | Stiskem: | Přidržením na 3 sekundy: |
| --- | --- | --- |
| SENSOR | Vyberete kanál 1, 2, 3 | Vymažete příslušný kanál |
| SET/ZONE | Čas zóny | Vstup na řízení hodin a kalendáře |
| + / | 1 stupeň přidá Budík 1, 2 zapne/vypne | Zrychlené nařizování |
| - / | 1 stupeň ubere | Zrychlené nařizování Ruční synchronizace |
| ALARM | Čtení budíku 1, budíku 2 | Řízení času buzení |
| MAX/MIN | Náhled max/min teploty a vlhkosti | Výběr °C/°F |
| CLEAR | Nulování max/min paměti | Seřízení počasí |
| SNOOZE/LIGHT | Spuštění opakovaného zvonění a osvětlení displeje na 3 sekundy |  |

INSTALACE BATERIÍ

Domácí přijímač:

Sejměte kryt baterie na zadní straně, vložte 2 ks AA baterie dle nákresu polarity, vraťte kryt baterie.

Vzdálený senzor:

Sejměte podpůrný stojánek, uvolněte 4 šroubky malým šroubovákem, vložte 2 ks AAA baterií podle nákresu polarity.

Přepínač: Posuňte přepínač na senzoru na 1.

Tlačítko C/F: Vyberte si zobrazení v °C nebo °F.

Tlačítko Tx: Stiskem zahájíte přenos signálu.

Po nařízení vraťte kryt a utáhněte 4 šroubky.

Vzdálený senzor je navržen pro venkovní použití, ale nevystavujte ho přímému slunci, dešti nebo chemickým vlivům.

SEŘÍZENÍ

Uložte stávající počasí do paměti meteorologické stanice.

- Vložte baterie do hlavní jednotky a rozbliká se ikona předpovědi počasí. Stiskem „MAX/MIN“ si vyberete obrázek odpovídající skutečnému počasí (jasno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky), stiskem „CLEAR“ potvrdíte. Zabudovaný barometr se bude automaticky řídit od tohoto stavu.

Hledání rádiem řízeného času DCF77

- Hodiny začnou hledat časový signál po vložení baterií. Pokud je rádiem řízený signál dostupný, přesný čas a datum se objeví za 2,5 až 5 minut.

Nařízení vzdáleného senzoru

- Vložte baterie do vzdáleného senzoru. Stiskněte tlačítko „Tx“ na zadní straně senzoru ke spuštění přenosu. Venkovní teplota a vlhkost se objeví na hlavní jednotce. Vždy nastavte nejprve první senzor na 1. Registrovány mohou být maximálně 3 senzory. Jeden je součástí tohoto balení.

- Přezkoušejte přenos stiskem tlačítka „Tx“ na vzdáleném senzoru. Červená kontrolka na vzdáleném senzoru bliká, když vysílá. Teplota a vlhkost vzdáleného senzoru bude aktualizována a zobrazena na senzoru.

- Když vyměňujete baterie vzdáleného senzoru, pamatujte vymazat příslušného kanálu na hlavní jednotce následovně: Vyberte si příslušný kanál stiskem tlačítka „SENSOR“ , přidržte tlačítko „SENSOR“ na 3 sekundy a vymažte registraci. Když vyměňujete baterie hlavní jednotky, také vymažte všechna nařízení a registrace.

VÝBĚR °C/°F NA DOMÁCÍ JEDNOTCE

Přidržením „MAX/MIN“ na 3 sekundy si vyberete °C nebo °F.

RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY

Jednotka zahájí synchronizaci hodin po registraci RF teploměru.

Stiskněte tlačítko - / na 3 sekundy k zahájení synchronizace.

Během synchronizace se objeví ikona blikající věže s vlnami a její podoba závisí na síle přijímaného signálu:

1. Velmi slabý nebo žádný signál

2. Slabý

3. Dobrý

4. Věž zobrazena trvale (úspěšný příjem)

5. Věž zmizí (neúspěšný příjem)

Když je signál slabý, příjem času se nezdaří a ikona věže zmizí, zkuste změnit umístění, dejte přístroj mimo dosah rušivých zdrojů, jako např. mobilní telefony, elektrická zařízení, TV, monitory apod.

Rádiem řízené hodiny se seřizují každý den v 01:00 hodin. Pokud se příjem nepodaří, opakuje se hledání RCC času po hodině, každý cyklus příjmu trvá 2 až 5 minut. V průběhu synchronizace nefungují žádná tlačítka, aby se nerušil příjem radiového signálu. Nejedná se o závadu. Jednoduchým stiskem tlačítka - /  můžete dočasně příjem radiového signálu vypnout.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ s výstrahou bouřek

Jednotka  předpovídá počasí na příštích 12 hodin na základě změn atmosférického tlaku.

Výsledek: jasno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky. Úspěšnost předpovědi počasí založené na změnách atmosférického tlaku je asi 70 - 75%. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit 100% přesnost předpovědi, výrobce ani dovozce nenesou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou předpovědí.

SEŘIZOVÁNÍ PODMÍNEK POČASÍ

K zajištění přesné předpovědi počasí v závislosti na nadmořské výšce místa můžete zadat stávající počasí. Jednotka si uloží podmínky stávajícího počasí s aktuální nadmořskou výškou.

Domácí jednotka po vás bude chtít zadat stávající podmínky počasí hned po vložení baterií. Vyberte si správný symbol počasí stiskem tlačítka „MIN/MIN“ a vložíte tlačítkem „CLEAR“. Domácí jednotka se bude po zadání podmínek počasí pokoušet hledat vzdálený senzor.

Po počátečním nařízení, když se předpověď počasí výrazně odlišuje od skutečnosti, můžete změnit ikonu počasí následovně:

1. Přidržením tlačítka „CLEAR“ na 3 sekundy vstoupíte na funkci seřizování počasí. Ikona počasí se rozbliká.

2. Vyberte si stávající počasí stiskem „MAX/MIN“.

3. Stiskem „CLEAR“ potvrdíte a vystoupíte.

ŘÍZENÍ HODIN A KALENDÁŘE

Mimo dosah radiového signálu můžete nařídit čas a kalendář ručně. Přidržte tlačítko „SET/ZONE“ na 3 sekundy a vstoupíte na funkci nařizování času. Použijte „+“ nebo „-„,  stiskem SET/ZONE potvrdíte. Hodnoty nařizujete v následujícím pořadí: 12/24 > rok > měsíc > den > hodiny > minuty > zóna > potvrzení a ukončení.

Zóna: Zvolte offset hodnotu světového času od -12 do +12 hodin. Přidržením tlačítka - na 3 sekundy si vyberete zobrazení domácího nebo světového času.

INDIKÁTOR TENDENCE TLAKU, TEPLOTY A VLHKOSTI

Když se změní hodnota venkovní teploty, vlhkosti nebo tlaku, 3 malé ikony šipek označují tendence:

stoupající, stálá, klesající.

MĚSÍČNÍ FÁZE

Měsíční fáze se zobrazí na displeji automaticky podle běžného kalendáře.

MAX/MIN PAMĚŤ

Stiskem MEM zobrazíte maximální hodnoty (vnitřní/venkovní teplotu a vlhkost) po dobu 5 sekund, dalším stiskem minimální hodnoty.

K vymazání záznamů paměti přidržte „CLEAR“, dokud jsou příslušné hodnoty na displeji.

ŘÍZENÍ BUDÍKŮ 1 A 2

Stiskem tlačítka „ALARM“ si zvolíte ALARM 1 nebo ALARM 2. Přidržte „ALARM“ na 3 sekundy a stiskem „+“ nebo „-„ nařídíte hodiny/minuty, stiskem „ALARM“ potvrdíte nařízení.

K náhledu času budíku 1 a 2 stiskněte „ALARM“ v normální funkci. Čas buzení 1 a 2 se na displeji zobrazí na 5 sekund a poté se změní na normální čas.

K zapnutí/vypnutí budíku 1 a 2 opakovaně stiskněte tlačítko + / v normální funkci. Budík zesiluje a zvonění trvá 2 minuty.

OPAKOVÁNÍ / SVĚTLO

Stiskem „SNOOZE/LIGHT“ spustíte opakované buzení. K vypnutí budíku do druhého dne stiskněte jiné tlačítko (AL, SET, + nebo -). Když je aktivována funkce opakování, na displeji se objeví Zz a bliká ikona zvonku. Po 5 minutách budík zvoní znovu. V normální funkci stiskem  „SNOOZE/LIGHT“ osvětlíte displej.

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

Indikátor slabé baterie je k dispozici pro hlavní jednotku i všechny 3 vzdálené senzory. Vyměňte baterie a při nařizování postupujte dle tohoto návodu.

LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nahrazujte stejným nebo podobným typem doporučeným výrobcem. Staré a nepoužitelné baterie likvidujte šetrně k životnímu prostředí, ukládejte je do sběrných nádob k tomu určených.

SPECIFIKACE:

Rozsah měření

Vnitřní jednotka:		od -5 do +50°C

od 25 do 90%

Vzdálený senzor:		od -20 do +60°C

od 25 do 90%

Kanály:				max. 3 vzdálené senzory (standardně 1 senzor), RF434 MHz

Přenosová vzdálenost:		do 30 metrů v otevřeném prostoru

Rozlišení:			0,1 °C, 1% vlhkost

Přesnost teploměru:		+/- 1 °C při teplotě od 0 do 50°C

+/- 1,5°C v extrémních teplotách

Přesnost vlhkoměru:		+/- 5% při vlhkosti od 40 do 80%

+/- 8% v rámci 30-40% a 80-95%

přesnost negarantována pod 30% a nad 95%

Čas:				DCF77 rádiem řízený

Přesnost quartz:		mimo RCC signál +/- 30 sekund za měsíc

Baterie:				2 x AA hlavní jednotka, 2 x AAA vzdálený senzor

Životnost baterií:		12 měsíců (doporučeny alkalické baterie)

Na trh dodává: Velkoobchod Jasněna Vláhová

Nové Město nad Metují

www.vlahova.com

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.