(CZ) BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR A VLHKOMĚR  JVD T37
ZAČÍNÁME

1. Vysunutím otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně přístroje.

2. Vložte 2ks AAA baterie dle +/- polarity (naznačeno uvnitř prostoru pro baterie).

3. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie. Během několika vteřin se přístroj uvede do provozu.
ZOBRAZOVÁNÍ TEPLOTY ºC/ºF

Jednoduše stiskněte tlačítko ºC nebo ºF pro výběr jednotek měření.

Záznam maximálních-minimálních teplot

S tiskněte tlačítko MAX nebo MIN pro ukázku maximální nebo minimální naměřené teploty. 

Ve chvíli, kdy je údaj maximální teplota a vlhkost na displeji, můžete stisknout tlačítko MAX pro vynulování maximálních hodnot. Od té chvíle bude přístroj sbírat a zobrazovat nové údaje o maximální teplotě a vlhkosti.

Ve chvíli, kdy je údaj minimální teplota a vlhkost na displeji, můžete stisknout tlačítko MIN pro vynulování hodnot. Od té chvíle bude přístroj sbírat a zobrazovat nové údaje o minimální teplotě a vlhkosti.

ZOBRAZOVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI A KOMFORT INDEX
Přístroj je vybaven dobře čitelným displejem, kde jedním pohledem snadno zjistíte všechny potřebné informace: teplotu, vlhkost a komfort indexu (comfort index). Hodnota biologické zátěže je kombinací teploty a vlhkosti. Tato hodnota by vám napoví, jak se zrovna cítíte (jak na vás působí okolí).

1. TEPLOTA: 

5 bodů: 31ºC- 45ºC
4 body: 27ºC- 30.9ºC

3 body: 19ºC- 26.9ºC
2 body: 13ºC- 18.9ºC
1 bod:
0ºC- 12.9ºC

2. RELATIVNÍ VLHKOST (RH%): 

         5bodů: 79% - 95%                                 

         4body: 66% - 78%

         3body: 50% - 65%

         2body: 36% - 49%


        1bod:
20% - 35%

3. KOMFORT INDEX (Comfort Index)

5 čárek: RH% na 46% - 60%  

4 čárky: RH% na 41% - 45% nebo 61% - 65% 
3 čárky: RH% na 36% - 40% nebo 66% - 70%  

2 čárky: RH% na 31% - 35% nebo 71% - 75% 

1 čárka: RH% na 25% - 30% nebo 76% - 80% 
Žádná čárka:  RH% pod 25% nebo vice než 81%

(RH= relative humidity= relativní vlhkost)
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že přístroj ukazuje nesprávné údaje na hlavní jednotce, což může být způsobeno elektrostatickým rušením přenosu signálu z čidla do hlavní jednotky, stiskněte RESET na zadní straně hlavní jednotky a přístroj začne sbírat čerstvé údaje o teplotě a vlhkosti. 

Poznámka: Pokud se na vpravo dole na displeji zobrazí symbol slabé baterie, je nejvyšší čas baterie vyměnit.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Nevystavujte přístroj vysokým ani extrémně nízkým teplotám, vlhku, prachu  ani přímému slunci.

2. Nedávejte přístroj do blízkosti korosivních materiálů.

3. Nevystavujte přístroj nadměrné síle.

4. Nikdy neotevírejte tělo přístroje. Při manipulaci se všemi komponenty přístroje dbejte opatrnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřitelný teplotní rozsah uvnitř: 0ºC až + 45ºC (+32ºF až +122ºF)

Teplota mimo měřitelný rozsah bude zobrazena jako: HH.H / LL.L 

Měřitelný rozsah vlhkoměru: 20% až 95%

Vlhkost: méně než 20% bude zobrazeno jako 20%. Více než 95% bude zobrazeno jako 95%

Nejnižší měřitelná jednotka (rozlišení) teploměru: 0,1 ºC

Nejnižší měřitelná jednotka (rozlišení) vlhkoměru: 1%

[image: image1.jpg]’~
TEPLOTA—H-it E:E 9
s

TEMP RH%

Komfort index || |

oaaaAnn

KAZOVATEL

Relativa
SLABE] BATERIE

vlhkost

SKLAPACI STOJANCEK

°F c MAX MIN



Nevyhazujte prosím tento výrobek do běžného domácího odpadu!  Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.  

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.[image: image2.emf]

 

Version 2.0

2009.06.27
1. (SK) HODINY S BEZDRÔTOVÝM TEPLOMEROM  JVD T37

[image: image3.emf]


ZAČÍNÁME

1. Vysunutím otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane prístroja.

2. Vložte 2ks AAA batérie podľa +/- polarity (naznačené vo vnútri priestoru pre batérie).

3. Nasaďte späť kryt priestoru pre batérie. V priebehu niekoľkých sekúnd sa prístroj uvedie do prevádzky.

ZOBRAZOVANIE TEPLOTY ºC/ºF

Jednoducho stlačte tlačítko ºC alebo ºF pre výber jednotiek merania.

Záznam maximálnych-minimálnych teplôt

Stlačte  tlačítko MAX alebo MIN pre ukážku maximálnej alebo minimálnej nameranej teploty. 

Vo chvíli, keď je údaj maximálnej teploty na displeji, môžete stlačiť tlačítko MAX pre vynulovanie maximálnej hodnoty. Od tej chvíle bude prístroj zberať a zobrazovať nové údaje o maximálnej teplote a vlhkosti.

Vo chvíli, keď je údaj minimálnej teploty na displeji, môžete stlačiť tlačítko MIN pre vynulovanie hodnoty. Od tej chvíle bude prístroj zberať a zobrazovať nové údaje o minimálnej teplote a vlhkosti.

ZOBRAZOVANIE TEPLOTY, VLHKOSTI A KOMFORT INDEX

Prístroj je vybavený dobre čitateľným displejom, kde jedným pohľadom ľahko zistíte všetky potrebné informácie: teplotu, vlhkosť a komfort index (comfort index). Hodnota biologickej záťaže je kombinácia teploty a vlhkosti. Táto hodnota vám napovie, ako sa práve cítite (ako na vás pôsobí okolie).

1. TEPLOTA: 

5 bodov: 31ºC- 45ºC

4 body: 27ºC- 30.9ºC

3 body: 19ºC- 26.9ºC

2 body: 13ºC- 18.9ºC

1 bod:
0ºC- 12.9ºC

2. RELATÍVNA VLHKOSŤ (RH%): 

5 bodov: 79% - 95%

                       4 body: 66% - 78%



3 body: 50% - 65%



2 body: 36% - 49%



1 bod:
20% - 35%

3. KOMFORT INDEX (Comfort Index)

5 čiarok: RH% na 46% - 60%  

4 čiarky: RH% na 41% - 45% alebo 61% - 65% 

3 čiarky: RH% na 36% - 40% alebo 66% - 70%  

2 čiarky: RH% na 31% - 35% alebo 71% - 75% 

1 čiarka: RH% na 25% - 30% alebo 76% - 80% 

Žiadna čiarka:  RH% pod 25% alebo viac ako 81%

(RH= relative humidity= relatívna vlhkosť)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že prístroj ukazuje nesprávne údaje na hlavnej jednotke, čo môže byť spôsobené elektrostatickým rušením prenosu signálu z čidla do hlavnej jednotky, stlačte RESET na zadnej strane hlavnej jednotky. 

Poznámka: Ak sa vpravo dole na displeji zobrazí symbol slabej batérie, je najvyšší čas batérie vymeniť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Nevystavujte prístroj vysokým ani extrémne nízkym teplotám, vlhkosti, prachu ani priamemu

slnku.

2. Nedávajte prístroj do blízkosti korózivných materiálov.

3. Nevystavujte prístroj nadmernej sile.

4. Pri manipulácii so všetkými časťami prístroja dbajte na opatrnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Merateľný teplotný rozsah vo vnútri: 0ºC až + 45ºC (+32ºF až +122ºF)

Teplota mimo merateľný rozsah bude zobrazená ako&. HH.H/LL.L

Merateľný rozsah vlhkomeru: 20% až 95%

Vlhkosť: menej ako 20% bude zobrazený ako 20%. Viac ako 95% bude zobrazené ako 95%

Najnižšia merateľná jednotka (rozlíšenie) teplomera: 0,1 ºC

Najnižšia merateľná jednotka (rozlíšenie) vlhkomeru: 1%

Nevyhadzujte prosím tento výrobok do bežného domáceho odpadu!  Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Naturpack.  

Vybité batérie hoďte do odpadkového koša, ktorý je k tomu určený.

   

Na trh dodává: 


Jasněna Vláhová


Nové Město nad Metují


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \t "_blank" �www.vlahova.cz�








Na trh dodává: 


Veľkoobchod Vláhová Jasněna


Ivanovce


� HYPERLINK "http://email.seznam.cz/redir?hashId=824343731&to=http://www.vlahova.cz" \n _blank��www.vlahova.cz�











